МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ –САД ( КОРПУС №1)

с.СИВА 2018 г

Утверждено:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

___________О.А.Русецких

«  » февраля 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

№3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: _здание муниципального бюджетного общего образовательного учреждения «Сивинская СОШ» структурное подразделение-детскийсад корпус №1_______________________________________________

________________________.

1.2. Адрес объекта: __617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57

__________________________________________________________________________.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: _____2_______ этажей, ____826______ кв. м;

часть здания: _________ этажей (или на _______ этаже), _________ кв. м.

1.4. Год постройки здания __1975_____, последнего капитального ремонта

____нет_________, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

________________ кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ___нет_____,

капитального - ____2018_____.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование

согласно уставу, краткое наименование): _Муниципалное бюджетное общее образовательное учреждение Сивинская средняя образовательная школа. МБОУ «Сивинская СОШ», структурное подразделение-детский сад корпус №1

__________________________________________________________________________.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): _617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57

__________________________________________________________________________.

1.8.   Основание  для  пользования  объектом:  оперативное  управление,

аренда, собственность.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10.   Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная  муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация: _ Управление образования Администрации Сивинского муниципального района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная

защита,   физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация,

транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):образование

__________________________________________________________________________.

2.2. Виды оказываемых услуг: _предоставление дошкольных образовательных услуг

__________________________________________________________________________.

2.3.  Форма  оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том

числе проживанием на дому, дистанционно). на объекте

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:( дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.)   дети

2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность ______________81 в день___________________

__________________________________________________________________________.

2.7.   Участие   в исполнение   индивидуальной  программы  реабилитации

инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать

маршрут    движения    с    использованием    пассажирского   транспорта)

Пассажирский транспорт районного значения, пути следования из отдаленных сел района до автостанции с.Сива.

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

________________не предусмотрено.__________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: _____900______ м;

3.2.2. время движения (пешком): _____10-15______________мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет); да

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; пешеходные переходы нерегулируемые, обозначены знаком «Пешеходный переход»

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет;

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать)

______пешеходный тротуар по ул.Ленина и ул.Пушкина с уклоном более5%.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да,    нет

(____________________________нет______________________________________).

3.3. Организация доступности объекта для инвалида – формы обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(Г,У) ВНД(С,О,К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(У) ДЧ-И (С,К,О,Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: данный объект признан доступен частично избирателен для  категорий инвалидов(К,О,Г,С). Доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов требуется дополнительное согласование с вышестоящей организацией (Администрацией Управления образования).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Приведены Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены Приложении5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены Приложение 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия. |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт, организационные мероприятия |

4.2.  Период  проведения  работ:  _в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

в рамках исполнения ____________прграммы________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации __доступно полностью для инвалидов всех категорий

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ___оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ____с вышестоящей организацией Управление образования Админтстрации Сивинского района.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: bezbarierov.pemkrai.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта __3__ от "  " февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

___________О.А.Русецких

"____" февраля 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры                                                         	  	 	                         к паспорту доступности объекта социальной, инженерно и транспортной инфраструктур

№3

_Сивинский муниципальный район                                                                                                                                  «    »   февраля  2018 г.

(Наименование территориального

образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: __Муниципально бюджетно образовательное учреждение «Сивинская СОШ» структурное подразделение-детский сад корпус № 1

__________________________________________________________________________.

1.2. Адрес объекта: __Пермский край, Сивнский район, с.Сива, ул.Ленина 57

__________________________________________________________________________.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: ______2_______ этажей, ______826_____ кв. м;

часть здания: ___________ этажей (или на _______ этаже), _______ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __________ кв. м.

1.4. Год постройки здания: _____1975________, последнего капитального

ремонта: ________________нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____2018______,

капитального _______нет________.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование

согласно уставу, краткое наименование): _Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (Сивинская средняя общеобразовательная школа), МБОУ «Сивинская СОШ»

__________________________________________________________________________.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): _617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57.

__________________________________________________________________________.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _______образовательная деятельность__

__________________________________________________________________________.

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): __Пассажирский транспорт автобусы районного значения,  пути следования из отдаленных сел района до автостанции с.Сива.

__________________________________________________________________________.

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

_________________________нет___________________________________.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: _______900_______ м;

3.2.2. время движения (пешком): ______10-15________________ мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет);  да

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; пешеходные переходы нерегулируемые, обозначены знаком «Пешеходный перход»

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет;

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать:

_____Пешеходная дорожка по ул.Ленина и ул.Пушкина с уклоном более 5%).

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да,    нет

(____________________________нет____________________________________________).

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |  |  | 1,2,3,4,5 |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | ДЧ-И(Г,У) ВНД(С,О,К) |  | 36 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) |  |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(У) ДЧ-И (С,К,О,Г) |  |  | 44,45,46 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С) |  |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |  |  |  |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: _Данный  объект признан доступен частично избирательно  для  категорий инвалидов(К,О,С,Г).Доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития.  Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов требуется дополнительное согласование с вышестоящей организацией  (Администрацией Управления образования).

__________________________________________________________________________.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приведены Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены Приложении5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены Приложение 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия. |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт, организационные мероприятия |

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

__________________________________________________________________________.

в рамках исполнения _________________программа_____________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: Доступен полностью для всех категорий

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности): ___оценка будет произведена по окончании работ по адаптации объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _______________________________________

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и   строительства,  архитектуры,  охраны  памятников,  другое  -  указать):

____в случае проведения капитального ремонта или реконструкции

4.4.3.     техническая    экспертиза; разработка    проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5.    согласование   с   общественными   организациями   инвалидов:

____________________________да______________________________________________;

4.4.6. другое: ________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта, прилагается:

__________________________________________________________________________.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5.  Информация  может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Пермского края ______bezbarierov.pemkrai.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на ______4__л.;

2. входа (входов) в здание на __________6_________ л.;

3. путей движения в здании на ___________8______ л.;

4. зоны целевого назначения объекта на _________5_л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на ______4   л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на _____3___ л.

Результаты фотофиксации на объекте на __________31______________ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____4_______ л.

Руководитель комиссии: директор школы О.А.Русецких                       _______________

(Должность ФИО)                                                                       (Подпись)

Члены комиссии:

зам.директора по ДОУ Л.В.Афер                            ________________

(Должность, ФИО)                                                                     (Подпись)

зам. директора по АХЧ А.И.Мальцев                          ________________

(Должность, ФИО)                                                                                  (Подпись)

инженер по охране труда. С.М.Ивинских     .                        ______________

(Должность, ФИО)                                                                                (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Директор АНО «Ресурсно-информационный центр

«Доступная среда» С.А.Жбанов

__________________

.

Приложение 1

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от "  " февраля 2018 г.

#### I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию объекта | ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.; оборудование доступными элементами информации об объекте | п. 5.1.СП 136.13330. 2012; п.4.1.1 | есть | - |  | ширина калитки в ограждении 0.80мм.; ширина распашных створок 4 м информация(визуальная, акустическая и тактильная) отсутствует | Соответствует нормативу Не соответствует нормативу | К К,О,С,Г,У |
| 1.2 | Путь(пути) движения на территории | Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров Ширина пешеходного пути с учетом движения инвалидов на креслах-колясках не менее-2,0м Уклон пути-поперечный-2%, продольный-5% | П.4.1.11 СП59-13330-2012 П.4.1.7 4.1.7 | есть |  |  | Покрытие пешеходных дорожек из бетонных плит. Ширина пути-4.0м Толщина швов-0.015м Уклон пути: продольный-2%, поперечный -нет | Соответствует нормативу Соответствует нормативу Соответствует нормативу | К,О К К,О,С |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянки и парковки | Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6.0-3.6м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины-1.2м |  | нет |  |  | Не оборудована | Не соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию | Обустрой площадки и съезда на пешеходную дорожку, размещение визуальной информации, предупреждающих тактильно-контрастных указателей на пути движения; установка мнемосхемы. Выделение парковочного места для личного автотранспорта подвозящих детей инвалидов к объекту. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие нормативов |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 2

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от "  " февраля2018 г.

#### I. Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Лестница (наружная) | ширина марша не менее-1.35м; Уклоны лестниц-1:2 Поручни высота-0.90м,для дошкольных учреждений-0,5м Завершающая горизонтальная часть поручня-от 0.27-0.33м Ступени должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью, с подступенком; Ширина проступ:ей-0.30-0,35м Высота от -012 до0.15м |  |  | СП59-13330-2012. П.5.2.10; п.5.2.15 п.5.2.9 П.5.1.3 | Есть |  |  |  |  | Лестница перед входом в здание расположена в двух уровнях Ширина марша-2.0м Уклон лестницы 1:2 Поручни с двух- сторон лестницы, поручни для детей на высоте -0.5м отсутствуют: высота поручня-1,0м; завершающие горизонтальные части поручня отсутствуют проступей ширина-0.33м высота-0.15м |  | Не соответствует нормативу Соответствует нормативу |  | О,С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Пандус (наружный) |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  | Не соответствует нормативу |  | К |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) |  | Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должно быть не менее 1.4х2.0м или 1.5х1.8м | П.5.1.3 СП59-13330-2012 |  | Нет |  |  |  | Навесом оборудована; размеры входной площадки- 1.30 х 2.0м Поверхность площадки ровная выложена тротуарной плиткой |  | Не соответствует нормативу |  | К,О,Г,С,У |  |
| 2.4 | Дверь (входная) |  | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее-1.2м Порог в дверном проеме высота -0.014м Приборы и устройства для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги; кнопки различных аппаратов, кнопки вызова(дежурного)-на высоте-0.85 до 1.1м от пола | П.5.1.4 СП59-13330-2012 . П.5.4.2 |  | есть |  |  |  | Двери двухстворчатые цельно -металлические ; на петлях односторонне го действия , установле- н доводчик. Ширина в свету-1.65м; Высота-2.0м; Ширина рабочей створки-0,83м Высота порога-0.08м Ручка двери не удобная Кнопка вызова есть; высота располжения-1.30м |  | Соответствует нормативу Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу |  | К,О К,О,С О К,О,С,Г,У |  |
| 2.5 | Тамбур |  | Размер тамбура- Глубина-1.8м ширина-2.2м | П.3.15.СН и П 35-01-2001 |  | Есть |  |  |  | Тамбур главного входа в здание двойной, расположены два проема дверей, двери однотипные двух створчатые Размер тамбура 1.55х1.60м: размеры второго тамбура-0.90 х 1,60м Дверь тамбура: высота-1.90м; дверной проем-1.25; ширина рабочей створки-0.85м; высота порога-0.014м |  | Не соответствует нормативу |  | К,О,С,Г,У |  |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Вход(входы) в здание | Установка предупреждающих тактильно- контрастных указателей перед входом в здание; системы информации, вывески с наименованием учреждения, планом здания. Установка горизонтальных поручней в двух уровнях, с двух сторон, на высоте 0.50м, ручек. Изменение высоты порога. расширение тамбура до нормативных требований . Установка пандуса. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие с нормативами |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, . ВНД (К,С,О) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 3

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной  инфраструктуры

от "  " февраля 2018 г.

1.Результаты обследования:

#### 3. Путь (пути) движения  внутри здания (в т.ч пути эвакуации)

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента |  | Норматив |  | Ссылка на норматив |  | Наличие элемента |  |  |  | Фактическое состояние |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  |  |  |  |  | Содержание |  | Значимо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для инвалида (категория) |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: в одном направление-1.5м, при встречном-1.8м; поворота на 900-равное-1.2м, разворота на 1800- равное 1.4м Высота коридоров по всей их длине и ширине должна состовлять в свету не менее -2.1м Глубина пространства для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании «от себя»-1.2м, к «к себе»-1.5м Участки пола на путях движения на расстоянии -0.6м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность |  | П.5.2.1.СП59-13339-2012 П.5.2.2 П.5.2.3; ГОСТ Р 12.4.026. |  | есть |  |  |  |  |  |  | Коридор ширина-2.10м Высота-3.0м Отсутствуют обозначения |  |  | Соответствует нормативу Соответствует нормативу Не соответствует нормативам |  | К,О,С К С |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Ширина марша не менее-1.35м: ступени : ширина проступней не менее-0.35 м; высота подъема ступени не более 0.15м: ребро с закруглением не более 0.05м Поручни на высоте 0.5м, завершающие части длиннее на -0.3м Тактильно (рефльеная поверхность) |  | СП59.13330 п.5.2.10 СН и П п.3.27; п.3.28 П.3.32;3.33 СН и П 3501-2001 ГОСТ Р 52875 |  | есть |  |  |  |  |  |  | Ширина марша-1.15м Ширина проступня-0.33м Высота ступени-0.17м Ребро с закруглением-0.05м Поручни на двух уровнях Поручни высота-0.50 и 0.80м Завершающие части- нет Поручни с одной стороны лестничного марша Отсутствуют тактильные напольные указатели перед началом лестницы, а также предупредительные полосы по окончанию перил |  |  | Не соответствует нормативу Соответствуют нормативу Не соответствует нормативу |  | О,Г,С,У О,С О,С О,С |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь (двери) на пути движения | Дверном проем: ширина не менее-0.9м(при глубине откоса открытого проема более 1.0м- не менее 1.2м Крепление двери:- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» Обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек Высота порога не должна привышать 0.014м |  | СП59.13330 П.5.2.4 П.5.1.6 П.5.1.6 |  | есть |  |  |  |  |  |  | Дверь с выходом на лестничную площадку: высота-2.0м; дверной проем ширина-1.16м; ширина рабочей створки-0.85м; высота порога -0,05м. Двери в помещение групповых: высота-2.0м; Дверной проем ширина-0.90м;. высота порога-0.05м. Двери однотипные в помещениях групп, санитарно –гигиенических гардеробная Двери на петлях одностороннего действия Пороги есть высота-0.050м |  |  | Соответствует нормативу Не соответствует Соответствует нормативу Не соответствует |  | К,О,С К,О К,О,С |
|  |  | Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте-0т 1.4м до 1.75м; дублирование рельефными знаками |  | П.3.61 СП и Н 35-01-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует информационное обозначение перед дверью |  |  | отсутствуют |  | К,О,С,Г,У |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Ширина (в свету)участков эвакуационных путей, используемых МГН должна быть не менее,; дверей из помещения-0,9м; проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений-1.2м; коридоров, пандусов для эвакуации-1.8м Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. |  | п.5.2.25СП59-13330-2012 п.5.2.31 п.5.2.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Маркировка отсутствует Двери из помещений, ширина одной створки-0.90м Ширина проема-0.90м Эвакуационные выхода, через тамбур. Двери на пути движения при эвакуации однотипные двухстворчатые ширина проема-1.16м (ширина рабочей створки—0.85м м)высота-2.0.м ; высота порога-0.05м основные двери при выходе из здания; параметры: высота -1.90 Ширина дверного проема-1.16м; рабочая створка-0.85м, высота порога-0.05м Отсутствует отсутствует |  |  | Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу |  | К,Г,О,С,У К,Г,О,С,У О,С |
|  |  | Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, двери и окна-первого типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пути движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации) | Обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информацией, в т.ч.с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения на путях движения внутри здания; обустройство эвакуационного выхода по нормативным требованиям. Оборудовать двухсторонними поручнями лестничные марши на двух уровнях (значимо для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Высоту порогов из групповых, санитарно-гигиенических помещений, выходов на лестничную площадку и эвакуационных выходов довести до требуемых стандартов (0.014м) . При посещении ребенка инвалида организовать место получения услуги на первом этаже | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствии с нормативами |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации) | ДП-И(Г,У) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития ДЧ-И(С,К,О) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, инвалидам на креслах -колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с оказанием помощи со стороны персонала. | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной  инфраструктуры

от "  " февраля 2018г.

1.Результаты обследования:

#### 4. Зона целевого назначенияздания (целевого посещения объекта)

#### Вариант 1-зона обслуживания инвалидов.

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента |  | Норматив |  | Ссылка на норматив |  | Наличие элемента |  |  |  | Фактическое состояние |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  |  |  |  |  | Содержание |  | Значимо для инвалида (категория) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зальная форма обслуживания | Состав и площади помещений групповых ячеек ДОУ для детей инвалидов О,С,Г,У. Детская мебель и оборудование помещений должны соответствовать росту и возрасту детей. Для слабовидящих, умственной отсталостью детей рекомендуется одноместные универсальные столы с регулируемыми параметрами; с нарушением слуха и расстройствами речи рекомендуется предусматривать, одноместные столы с индивидуальными пультами; с нарушениям и функций опорно-двигательного аппарата предусматривается специальная мебель дверные проемы. Ширина дверных проемов не менее-0.9м; высота порогов не более-0.014м |  | п.10.6 и 10.7 СанП и Н 2.4.1 3049 -13 п.10.15 |  | есть |  |  |  |  |  |  | Площадь помещений групповой ячейки составляет; игровая-56,5м2: спальня-48,2м2: раздевальня-16,2м2;буфетная-2,3м2; туалетная-18,5м2 В помещениях групповых для категории инвалидов О,Г,С,У. предназначенная мебель отсутствует Ширина проема-0.90м Порог высота-0.05м |  |  | соответствует нормативу. Выделенных мест (столов) для инвалидов нет Соответствует Не соответствует |  | К,О,С,Г,У К,О К,О,С |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (спортивный зал, музыкальный зал) | Музыкальные залы для слепых, слабовидящих, должны иметь только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта. Уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых, учебных, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600-800 лк; для детей страдающих светобоязнью в игровых, учебных помещениях, музыкальных- спортивных залах- не более300 лк Площадь залов не менее-75м2 |  | СанП и Н 2.4.1.3049-13 п.10.12 п.10.13 |  | есть |  |  |  |  |  |  | Музыкальный зал -74.5м2; расположен на восточной стороне Двери двухстворчатые Высота-2.0м; световой проем ширина-1.20м; ширина створок -0.60 и 0.60м; высота порога-0.05м Освещенность соответствует требованиям |  |  | Соответствует нормативу соответствует Не соответствует Соответствует нормативу |  | С,О,Г,У О,С,К К,О,С |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН) | Обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информацией в т.ч.с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения на путях движения в здание. Высоту порогов довести до требуемой нормы (0.014м). Приобретение специальной мебели для инвалидов согласно требованиям СанП иН 2.4.1. 3049-13(в случае посещения ребенка инвалида). | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Общие требования к зоне |  | Привести в соответствие с нормативами |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН) | ДП-И (Г,У,) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, ДЧ-И (С,К,О) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, инвалиды в креслах-колясках с нарушением опорно-двигательного аппарата, с оказанием помощи со стороны персонала. | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 5

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной  инфраструктуры

от "  " февраля 2018 г.

1.Результаты обследования:

#### 5.Зона  «Санитарно-гигиенические помещения»

#### .

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента |  | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  |  |  | Содержание |  | Значимо для инвалида (категория) |
| 5 | Зона «Санитарно-гигиенические помещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Туалетная комната | В туалетных дошкольных групп должно быть 4 детские раковины (в старшей и подготовительной группе-5шт), один детский унитаз на 5 детей, один полотенцесушитель. Размер кабины для детского унитаза составляет 1.0 х 0.75м, а высота ограждения-1.2м от пола. высота борта унитаза над полом равна длине голени ребенка со стопой (28см), а ширина (поперечный размер) соответствует расстоянию(22см). унитаз оборудуется детскими сиденьями или гигиеническими накладками. Учитывая средний рост детей ясельного возраста высота раковины-0.4м, для детей дошкольного возраста-0.5м над полом. 12 кв.м на (одного ребенка) для групп младшего возраста; 16 кв.м.на(одного ребенка) в дошкольных группах |  | СанП и Н2.4.1.2660-10 п.6.21; 6.22;.6.24 СанП и Н 2.4.13049-13 Таблица 1 | есть |  |  | Раковина высота-0.50м; Унитаз высота-0.32м(ширина 0.22м) и 0.40м (ширина-0.28м) Туалетная кабина ширина-0.80; глубина-1,14м; высота-1,70м. Унитазы детскими сиденьями оборудованы Туалетная комната площадь-18.5м2 |  |  |  | Соответствует нормативу Высота кабины не соответствует требованиям соответствует | О,Г,С,У |
| 5.2 | Душевая, ванная комната | В умывальном помещение устанавливают настенные или навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенцев и предметов личной гигиены ребенка. Глубокий душевой поддон для детей среднего и старшего ясельного возраста-0.9м; мелкий душевой поддон для детей дошкольного возраста-0.3м, душевые сетки должны быть с гибким шлангом |  | СанП и Н 2.4.1.3049-13 | есть |  |  | Индивидуальные ячейки для полотенец и предметов личной гигиены ребенка Поддон размеры—0.70 х 0.70м; глубина-0.17м Ванная глубинна-0.40м Душевая сетка с гибким шлангом |  |  |  | Соответствует нормативу Соответствует соответствует | Г.У |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Раздевальная не менее-18м2 |  | СанП и Н 2.4.1.3049-13 | есть |  |  | Индивидуальные шкафчики для каждого ребенка. Площадь раздевальной-16.2м2 |  |  |  | Не соответствует нормативу |  |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Зона «Санитарно-гигиенические помещения» | Довести санитарно-гигиенические помещения до нормативных и стандартных требований согласно СанП и Н; Организация помощи со стороны обслуживающего персонала. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Зона «Санитарно-гигиенические помещения» | ДП-И (Г,У) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. ДЧ-И (С,О,К) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. инвалидам на кресла –колясках, с оказанием помощи персонала | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 6

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной  инфраструктуры

от "  " февраля 2018 г.

1.Результаты обследования:

#### 6.Зона «Система информации на объекте»

#### .

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента |  | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  |  |  | Содержание |  | Значимо для инвалида (категория) |
| 6 | Зона «Система информациина объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Визуальные средства | Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее-1.5м и не более -4.5м от уровня пола. информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1.м до 1.4м Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в помещения и зонах обслуживания |  | СП59-13330-2012 п.5.5.6 п.5.5.8 п.5.5.5 | есть |  |  | . Система оповещения о пожаре—световая, указывающая пути направления движения и выхода из здания. Установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности Информирующие обозначения помещений есть, наглядная информация есть. Информация об объекте у входа в здание. . |  |  |  | Отсутствие рельефных знаков на всех зонах обслуживания Соответствует Соответствует | К,О,Г,С,У К,О,Г,С,У |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  | Требуется установка на всех зонах обслуживания | К,О,С,Г,У |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  | Требуется установка и нанесение тактильных обозначений на всех зонах обслуживания | С |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Зона «Система информации на объекте | Установка и размещение системы информации: визуальной, акустической и тактильной на всех зонах обслуживания. | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие с нормативами |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Зона «Система информации на объекте» | ДЧ-И (Г,К,О,У) – доступна частично избирательно инвалида с нарушением умственного развития, , с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов в креслах-колясках ВНД (С) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного                                                                                                                         Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

органа государственной власти                                                                                                                                        _____________О.А.Русецких

Пермского края                                                                                                                                                                     _________________________

_________                                                                                                                                                                                          "____" февраля 2018 г.

"____" февраля 2018 г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов

и других маломобильных групп населения

| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***> | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | содержание работ <*> | вид <**> работ |  | объем, тыс. руб. | источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МБОУ «Сивинская СОШ» структурное подразделение-детский сад корпус № 1 (ДОУ) | Пермский край,Сивинский район, с.Сива, ул. Ленина 57 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

<**> Указывается вид: ТР - текущий ремонт, работы в соответствии с классификатором; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

## Приложение 5

к Порядку

проведения паспортизации

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и услуг в приоритетных для

инвалидов и других маломобильных

групп населения сферах

жизнедеятельности на территории

Пермского края

СОГЛАСОВАНО                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного                                       Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

органа государственной власти                                                       ___________О.А.Русецких

Пермского края                                                                             _________________________

"____" февраля  2018 г.

_________________________

"____" февраля 2018 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг

для инвалидов и других маломобильных групп населения

за 2018 год

| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | Номер паспорта доступности объекта | Выполненные работы |  | Оценка результата (по состоянию доступности) | Фактические затраты |  | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | содержание работ | оценка работ |  | объем (тыс. руб.) | оценка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Структурное подразделение детский-сад корпус №1 МБОУ «Сивинская СОШ» | Пермский край,Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |